ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

| РАССМОТРЕНО На заседании методического объединения «___»___________________ Протокол № _____ Председатель методического объединения ____________Л. В. Соколова | УТВЕРЖДАЮ Директор ОГБПОУ ИКПП ____________ Н. А. Гречин Приказ №_______________ «______»_______________ |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 Автоматизация технологических процессов

Иваново

2017

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответсвии с ФГОС по специальности СПО 260201 Технология молока и молочных продуктов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Автоматизация технологического производства является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освонения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов;

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятия механизации и автоматизации производства, их задачи;

- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

- основные понятия автоматизированной обработки информации;

- классификацию автоматических систем и средств измерений;

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ);

- классификацию технических средств автоматизации;

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения;

- типовые средства измерений, область их применения;

- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения.

Должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способы оценки.

ОК 1.

Понимать сущности и социальные значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)	.

Должен обладать профессиональными компетенциями, включающие в себя способы оценки.

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.

ПК 2.1.

Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.2.

Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 2.3.

Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий.

ПК 3.1.

Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий.

ПК 3.2.

Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых кондитерских изделий.

ПК 3.3.

Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных кондитерских изделий.

ПК 3.4.

Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве кондитерских изделий.

ПК 4.1.

Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий.

ПК 4.2.

Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий.

ПК 4.3.

Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКРУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| Обязатльная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 20 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы |  |
| курсовая работа (проект) |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) |  |
| подготовка сообщений, рефератов, презентаций; поиск информации на сайтах Интернета; составление и разработка схем | 16 6 8 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Автоматизация технологических процессов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа и индивидуальные задания обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Роль автоматизации в формировании специалиста. История развития автоматизации. Понятие о механизации и автоматизации, из задачи. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентации о развитии автоматизации. | 1 |  |
| Раздел 1. Технические средства автоматизации |  |
| Тема 1.1. Электрические датчики | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1. | Общие сведения о датчиках. Потенциометрические, индуктивные, емкостные датчики. Конструкция, принцип работы, использование в схемах автоматики. |  |  |
|  | 2. | Тензометрические датчики, термисторы, термопары, пьезометрические сельсинные датчики, конструкция, принцип работы, использование в схемах автоматики. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №1 Элементы автоматики. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №2 Исследование потенциометрических датчиков. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение презентации на тему: «Электрические датчики и их использование в системе автоматики». | 4 |  |
| Тема 1.2. Усилители | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Полупроводниковые усилители. Их классификация, схема, принцип работы. Магнитные усилители, принцип работы, область применения. Электромагнитные усилители, устройство, область применения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выбор необходимого типа усилителя в зависимости от мощности системы автоматики. | 1 |  |
| Тема 1.3. Полупроводниковые стабилизаторы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Полупроводниковые стабилизаторы напряжения и тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: построение стабилизатора напряжения на биполярных транзисторах. | 1 |  |
| Тема 1.4. Логические основы систем автоматики | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Логические основы систем автоматики. Операции алгебры логики «или», «и», «не». Интерфейсные и микропроцессорные устройства, область их применения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся составление схем логики. Решение логических цепочек. | 1 |  |
| Тема 1.5. Электрические реле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Электрические реле. Магнитный пускатель. Тепловые реле. Электронное реле. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №3 Изучение устройства магнитных пускателей и пуск двигателя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №4 Изучение устройства, настройка и пуск реле ВС-10 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение видов реле, их принцип работы, расчет параметров. Построение схем с использованием различных реле. | 3 |  |
| Тема 1.6. Измерение температуры | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. | Приборы для измерения температуры: жидкостные, дилатометрические, биметаллические, манометрические, термоэлектрические термометры. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №5 Измерение температуры мостовым методом. Градуировка гальванометра. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа №6 Изучение работы логометра. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение видов термометров. | 3 |  |
| Тема 1.7. Изучение давления | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Приборы для измерения давления: деформационные, электрические манометры. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №7 Изучение устройства, принципа действия и работы электроконтактного манометра. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение устройства и принципа работы приборов для измерения давления. | 2 |  |
| Тема 1.8. Расход и количество | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Расходомеры переменного перепада давления, расходомеры обтекания, тахометрические расходомеры, электромагнитные расходомеры. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение различных расходомеров. | 1 |  |
| Тема 1.9. Измерение уровня | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Приборы для измерения уровня: поплавковые, мембранные, гидростатические, электрические, акустические, радиоизотопные уровнемеры. Типовые приборы. Область их применения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение различных типовых уровнемеров. | 1 |  |
| Тема 1.10. Изучение состава и свойств сред. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Измерение плотности жидкостей; измерение вязкости жидкостей; измерение содержания веществ, растворенных в жидкости. Измерение состава газов. Типовые приборы, область их применения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение приборов для измерения физических и химических свойств жидких и газообразных веществ. | 1 | 2 |
| Тема 1.11. Исполнительные механизмы | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Электрические исполнительные механизмы: электродвигатели постоянного тока, переменного тока, шаговые электродвигатели. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Лабораторная работа №8 Изучение устройства и принципа действия электромагнитного клапана. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение видов исполнительных механизмов и принципов использования их в схемах автоматики. | 2 |  |
| Раздел 2. Основы теории автоматического регулирования |
| Тема 2.1. Свойство систем автоматического регулирования | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Общие свойства систем регулирования. Классификация автоматических систем и средств измерения. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №9 Исследование следящей системы с использованием магнитного усилителя на базе фоторезисторных датчиков. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение свойств систем автоматического регулирования. | 3 |  |
| Тема 2.2. Характеристики объектов регулирования | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Статические и динамические характеристики объектов автоматического регулирования. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №10 Исследование системы дистанционного управления на базе потенциометрических датчиков. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение статических и динамических характеристик объектов регулирования. | 1 |  |
| Тема 2.3. Система автоматизации по отраслям (зерно) | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Использование систем автоматики в зерновой промышленности. |  |  |
|  | Лабораторные работы |
|  | Лабораторная работа №11 Изучение работы системы автоматики, работающие в режиме поиска с использованием МУ на базе ГИ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа №12 Последовательный пуск и остановление трех двигателей | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся изучение систем автоматики в зерновой промышленности. | 3 |  |
| Раздел 3. Автоматизация технологических процессов в зерновой промышленности |
| Тема 3.1. Структуры и функции АСУТП. Общие сведения о АСУ и САУ | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Основы построения АСУТП |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение основ построения схем АСУТП. | 1 |  |
| Тема 3.2. Схемы автоматизации технологических процессов | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1. | Функциональные и принципиальные схемы автоматизации технологических процессов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Построение функциональных и принципиальных схем автоматизации технологического процесса | 1 |  |
|  | Всего по дисциплине: | 90 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие лаборатории автоматизации производственного процесса, кабинета автоматизации технологического процесса.

Оборудование кабинета, лаборатории и рабочих мест:

- кабинет и лаборатория оснащены действующим оборудованием;

- посадочные места по количеству обучающихся – 28;

- рабочее место преподавателя;

- лабораторный комплекс по автоматизации производственного процесса;

- мультимедийное оборудование – классная доска;

- комплект учебно – наглядных пособий «Автоматизации производственного процесса»;

- образцы элементов автоматики, приборов, аппаратов защиты и автоматического управления, измерительные приборы, электроння аппаратура;

- информационно – коммуникативные средства (электронные пособия на компакт дисках по основным разделам автоматизации производственного процесса);

- модели, макеты;

- оборудование стендов автоматики.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

- Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. – М.: Энергия, 2007.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Мастерство, 2006.

Дополнительная источники

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электроники. – М.: Высшая школа, 2005.

- Герман – Галкин. Лабораторные работы на ПК. Линейные электрические цепи; - М.: КОРОНА Принт, 2005.

- Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 2004.

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Энергоатомиздат, 2005.

- Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теорерические основы электротехники. – М.: Энергоиздат, 2006.

- Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высшая школа, 2005.

Интернет – ресурсы

- «Электротехника». Форма доступа: ru.wikipedia.org

- http://electrono.ru/

- http://courses.edu.nstu.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов | выбирает по параметрам элементы автоматики, измерительные приборы для построения схем автоматики | Дифференциро-ванный зачет в форме тестирования. Оценка по эталону. |
| проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации. | составляет схемы автоматизации, собирает их, настраивает и использует в работе |  |
| Знать: понятия механизации и автоматизации производства, их задачи | называет области применения механизации и автоматизации в пищевой промышленности и понимает их задачи |  |
| принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса | расшифровывает принципы измерения, контроля и автоматического управления параметров технологического процесса |  |
| основные понятия автоматизированной обработки информации | дает определения основных понятий автоматизированной обработки информации |  |
| классификацию автоматических систем и средств измерений | называет классификацию автоматических систем и средств измерений |  |
| общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ); | перечисляет общие сведения об АСУ и САУ |  |
| классификацию технических средств автоматизации; |  |  |
| основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их применения |  |  |
| типовые средства измерений, область их применения |  |  |
| типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения |  |  |

| Формулируемые компетенции (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущности и социальные значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Объяснение сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление интереса и уважения к труду; участие в исследовательской работе | Оценка портфолио |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Планирование собственной деятельности в соответствии с целями и задачами учебного процесса; обосованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Адекватность принятия решений в стандартной и нестандартной ситуациях как на занятиях при выполнении творческих заданий, диспутов, так и во внеурочных мероприятиях |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Составлять схемы автоматики, подбирать режимы работы блоков систем автоматики, выбирать типы приборов для для измерения технологических параметров, проводить проверку необходимых режимов работы |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Уметь подбирать необходимую информацию для правильной эксплуатации автоматических установок |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Взаимодействие с однокурсниками, преподавателями, родителями, как в период обучения, так и во внеурочное время |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Формирование цели, проектирование способов организации и контроля деятельности всех участников учебного процесса; внесение корректив в собственную деятельность и деятельность одногруппников на основе ее анализа |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации | Организация собственной самостоятельной работы при изучении дисциплины освоение программ; дополнительной профессиональной подготовки |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности | Проводить проверку пригодности автоматизированного оборудования |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Соблюдение требований производственной дисциплины; ориентация обучающихся на исполнение воинского долга |  |

| Формируемые компетенции (профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. | Участвует в организации и приеме сырья | Диффиринциров-анный зачет в виде тестироания |
| ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. | Участвует в контролировании качестве поступившего сырья |  |
| ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. | Участвует в организации и осуществлении хранения зерна |  |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. | Участвует в организации и осуществлении подготовки сырья к переработке |  |
| ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. | Организует контролирование соблюдения требования к сырью при производстве хлеба и хлебобулочных изделий |  |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий. | Участвует в организации осуществления технологического процесса изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий |  |
| ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и хлебобулочных изделий. | Участвует в организации и осуществления технологического процесса производства хлеба и хлебобулочных изделий |  |
| ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских изделий. | Участвует в контролировании соблюдения требования к сырью при производстве кондитерских изделий |  |
| ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых кондитерских изделий. | Участвует в организации осуществления технологического процесса производства сахаристых кондитерских изделий |  |
| ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных кондитерских изделий. | Участвует в организации и осуществлении технологического процесса производства мучных кондитерских изделий |  |
| ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве кондитерских изделий. | Участвует в обеспечении эксплуатации технологического оборудования при производстве кондитерских изделий |  |
| ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий. | Участвует в контроле за соблюдением требований к качеству сырья при производстве различных видов макаронных изделий |  |
| ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства различных видов макаронных изделий. | Участвует в организации и осуществлении технологического процесса производства различных видов макаронных изделий |  |
| ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий. | Участвует в обеспечении эксплуатации технологического оборудования при производстве различных видов макаронных изделий |  |